ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

шифр проекта ____________

| Заказчик: |
| --- |
| Организация и ее адрес: |  |
| Тел./факс: |  |
| E-mail: |  |
| Тип котельной: |
| Водогрейная |  |
| Паровая |  |
| Комбинированная |  |
| На диатермическом масле в качестве теплоносителя котлового контура |  |
| Вид котельной |
| Отдельно стоящая |  |
| Пристроенная |  |
| Встроенная |  |
| Крышная |  |
| Стационарная (легкие металические конструкции, капитальное) блочно-модульная |  |
| Обслуживание котельной: |
| - с постоянным присутствием персонала, при этом предусмотреть: - только операторскую - операторскую и бытовку |  |
| - без постоянного присутствия персонала, при этом диспетчиризация: - с выносным пультом - с компьютером через модем |  |
| Вид строительства: |
| - новое строительство |  |
| - новое строительство в существующем здании (указать габариты здания) |  |
| - реконструкция существующей котельной (указать габариты здания) |  |
| - блочно-модульная (поставка со зданием) |  |
| Тип поставки: |
| - только проектирование |  |
| - проектирование, изготовление, шеф-монтаж |  |
| - поставка на условиях «под ключ» |  |
| Тип подключения потребителей тепла к тепловой сети (котельному контуру), температурный график тепловой сети, гидравлические и геометрические характеристики трубопровода тепловой сети: |
| - зависимая |  |
| - независимая |  |
| - температурный график тепловой сети |  |
| - напор в подающем трубопроводе тепловой сети/гидравлическое сопротивление тепловой сети |  |
| - протяженность сетевых трубопроводов, их диаметры, объем |  |
| - где располагаются блоки систем отопления, вентиляции, ГВС, тепловых завес, тепловых полов и т.д. (в здании котельной в тепловых пунктах, перечислить все имеющиеся или планируемые тепловые пункты для каждого здания, потребителя тепла) |  |
| Тепловые нагрузки: |
| Распределение нагрузок | Максимальная часовая нагрузка мВт (Гкал/ч) или т/ч (для пара) | Характеристика теплоносителя (вода, пар,...) и вид регулирования температуры сети | Температурный график: подача-обратка *С |
| Отопление |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |
| Тепловые завесы |  |  |  |
| Теплые полы |  |  |  |
| Технологические нужды |  |  |  |
| Напоры и гидравлические сопротивления сетей, объем сетей: |
| Сеть | Напор в побающем трубопроводе/ Статический напор м.вод.ст. | Гидравлическое сопротивление сети м.вод.ст. | Объем сети м3 (л) |
| Отопление |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |
| Тепловые завесы |  |  |  |
| Теплые полы |  |  |  |
| Технологические нужды |  |  |  |
| Вид топлива: |
| Основное/низшая теплота сгорания (ккал/нм3, ккал/кг) |  |
| Резервное/низшая теплота сгорания (ккал/нм3, ккал/кг) |  |
| Наличие газопровода и давление природного газа на входе в котельную |  |
| Необходимость строительства жидкотопливного хозяйства |  |
| Узлы учета: |
| Коммерческие узлы учета (перечислить: электроэнергии; газа; жидкого топлива; тепла-на отопление;..., на ГВС,...; пара; возвращаемого конденсата; воды-холодной, подпиточной,...) |  |
| Некоммерческие узлы учета (перечислить: электроэнергии; газа; жидкого топлива; тепла-на отопление;..., на ГВС,...; пара; возвращаемого конденсата; воды-холодной, подпиточной,...) |  |
| Дымовая труба: |
| Проектируемая дымовая труба (индивидуальные для каждого котла, общая; неизолированная/изолированная; материал трубы-ствол из углеродистой/нерж. стали, другой; самонесущая/на растяжках; необходимость сигнального освещения; необходимость маркировочной окраски) |  |
| Высота ближайшего к котельной здания |  |
| Существующая дымовая труба м ее характеристики (высота, диаметр, материал труб; наличие; теплоизоляции, сигнального освещения, маркировочной окраски) |  |
| Расчетная температура наружного воздуха, *С: |  |
| Регион эксплуатации: |  |
| Срок выполнения работ: |  |
| Прочие исходные данные для проектирования котельной: |
| - химанализ водопроводной воды; |  |
| - давление водопроводной воды на входе в котельную; |  |
| - количество конденсата возвращаемого в котельную (для паровой котельной), т/ч (%); |  |
| - схема размещения котельной на площадке; |  |
| - геоподоснова; |  |
| - план подвода инженерных сетей (тепловых, электрических, водопровода, канализации); |  |
| - планы и разрезы существующего здания котельной или здания, планируемого под строительство котельной. |  |
| Наличие разрешительных документов: |
| На строительство котельной |  |
| На использование газа (лимиты на потребляемый природный газ) |  |
| ТУ газового треста |  |
| Необходимость строительства наружного газапровода |  |

Задание подготовил: _____________________________________________________________

Согласовано:

Заказчик:

Главный инженер: _____________________________________________________

/_____________________/

Подрядчик:

Генеральный директор: _________________________________________________

/_____________________/

Главный инженер проекта: ______________________________________________

/_____________________/